## GOK_elektryka
Formularz 2.2.3.
Kosztorys ofertowy roboty elektryczne
Modenizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu
A. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
L.p. | Opis pozycji | Podstawa | Norma | Ilość | Cena jedn. | Wartość
|  | J.m. |  |  | netto | netto
1 | 1 | Zabudowa Tablicy Rozdzielczej TR
1.1 | 1.1 | ST-AB
| Mechaniczne wykucie wnęki pod tablicę XL3 400 , podłoże ceglane - analogia. | kpl. |  | 2
2kpl.
1.2 | 1.2 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic XL3 400 - analogia. | szt. |  | 2
2szt
1.3 | 1.3 | ST-AB
| Mocowanie Tablic rozdzielczych XL3 400 - analogia. | szt. |  | 2
2szt
1.4 | 1.4 | ST-AB
| Mocowanie wyłącznika DPX z osprzętem - analogia. | kpl. |  | 1
1kpl.
1.5 | 1.5 | ST-AB
| Montaż osprzętu modułowego tablic rozdzielczych XL3 - analogia. | szt. |  | 17
17szt
1.6 | 1.6 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w tablicach rozdzielczych XL3 - analogia. | szt. |  | 23
23szt
1.7 | 1.7 | ST-AB
| Montaa z podłączeniem osprzętu modułowego w tablicach rozdzielczych XL3 - analogia. | szt. |  | 6
6szt
1.8 | 1.8 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy. | szt. |  | 36
36szt
1.9 | 1.9 | ST-AB
| Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna | szt. |  | 11
11szt
1.10 | 1.10 | ST-AB
| Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt. |  | 61
61szt
1.11 | 1.11 | ST-AB
| Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna łączeniowa 3-biegunowa | szt. |  | 4
4szt
2 | 2 | Zabudowa Tablicy Rozdzielczej TR1
2.1 | 2.1 | ST-AB
| Mechaniczne wykucie wnęki pod tablicę XL3 160, podłooe ceglane - analogia. | kpl. |  | 1
1kpl.
2.2 | 2.2 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicy rozdzielczej XL3 160 - analogia. | szt. |  | 1
1szt
2.3 | 2.3 | ST-AB
| Mocowanie tablicy rozdzielczej XL3 160 - analogia. | szt. |  | 1
1szt
2.4 | 2.4 | ST-AB
| Montaż osprzętu modułowego tablicy rozdzielczej - analogia. | szt. |  | 2
2szt
2.5 | 2.5 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt. |  | 24
24szt
2.6 | 2.6 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy. | szt. |  | 18
18szt
2.7 | 2.7 | ST-AB
| Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt. |  | 41
| 41szt |  |  |  |  | 0
3 | 3 | Zabudowa Tablicy Rozdzielczej TR2
3.1 | 3.1 | ST-AB
| Mechaniczne wykucie wnęki pod tablicę XL3 125, podłoże ceglane - analogia. | kpl. |  | 1
1kpl.
3.2 | 3.2 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicy rozdzielczej XL3 125 - analogia. | szt. |  | 1
1szt
3.3 | 3.3 | ST-AB
| Mocowanie tablicy rozdzielczej XL3 125 - analogia. | szt. |  | 1
1szt
3.4 | 3.4 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt. |  | 6
6szt
3.5 | 3.5 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy. | szt. |  | 6
6szt
3.6 | 3.6 | ST-AB
| Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), osłonka. | szt. |  | 1
1szt
4 | 4 | Zabudowa Tablicy Rozdzielczej TR3
4.1 | 4.1 | ST-AB
| Montaż osprzętu modułowego tablicy rozdzielczej - analogia. | szt. |  | 2
2szt
4.2 | 4.2 | ST-AB
| Montaż z podłączeniem osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpooarowy, 3(4) biegunowy | szt. |  | 10
10szt
4.3 | 4.3 | ST-AB
| Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt. |  | 14
14szt
5 | 5 | Wymiana opraw oświetleniowych.
5.1 | 5.1 | ST-AB
| Wymiana opraw SQUQRE P ST 2J 4x18W - analogia. | kpl. |  | 30
30kpl
5.2 | 5.2 | ST-AB
| Wymiana opraw Cora 4x18W P/T - analogia. | kpl. |  | 69
69kpl
5.3 | 5.3 | ST-AB
| Wymiana opraw Cora DL GLASS W 2x26w - analogia. | kpl. |  | 11
11kpl
5.4 | 5.4 | ST-AB
| Wymiana opraw SFERA P ST 2x26W EVG IP44 - analogia. | kpl. |  | 4
4kpl
5.5 | 5.5 | ST-AB
| Wymiana opraw ewakuacyjnych OXIMA 3h SA - analogia. | kpl. |  | 17
16kpl
5.6 | 5.6 | ST-AB
| Wymiana opraw Hermetic 2x58W PC+PC EVG - analogia. | kpl. |  | 2
2kpl
5.7 | 5.7 | ST-AB
| Wymiana opraw H-207 SUPERNOWA 2x58W - analogia. | kpl. |  | 1
1kpl
5.8 | 5.8 | ST-AB
| Wymiana opraw HERKULES P5 AT 1C i listew LEDS 2x36W - analogia. | kpl. |  | 12
12kpl
6 | 6 | Zabudowa żyrandoli, plafonów, kinkietów.
6.1 | 6.1 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża pod żyrandole - analogia. | kpl. |  | 4
4kpl
6.2 | 6.2 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu żyrandoli - analogia. | kpl. |  | 4
4kpl
6.3 | 6.3 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża pod plafony - analogia. | kpl. |  | 10
10kpl
6.4 | 6.4 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu plafonów - analogia. | kpl. |  | 10
10kpl
6.5 | 6.5 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża pod kinkiety - analogia. | kpl. |  | 9
9kpl
6.6 | 6.6 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu kinkietów - analogia. | kpl. |  | 9
9kpl
7 | 7 | Zbudowa kabli i przewodów.
7.1 | 7.1 | ST-AB
| Wykucie bruzd, dla rur RKLG21, RS-P21, RS28, mechanicznie na podłożu z cegły | m |  | 3232
3 232m
7.2 | 7.2 | ST-AB
| Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, do Fi˙28˙mm | m |  | 232
232m
7.3 | 7.3 | ST-AB
| Zaprawianie bruzd. | m |  | 3232
3 232m
7.4 | 7.4 | ST-AB
| Przewody kabelkowe wciągane do rur. | m |  | 4147
4 147m
8 | 8 | Zabudowa osprzętu instalacyjnego.
8.1 | 8.1 | ST-AB
| Mechaniczne wykucie gniazd pod puszki instalacyjne - analogia. | szt. |  | 399
399szt
8.2 | 8.2 | ST-AB
| Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastykowe w podłożu z cegły | szt. |  | 262
262szt
8.3 | 8.3 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi˙60˙mm, 1 wylot, mocowana na zaprawę | szt. |  | 399
399szt
8.4 | 8.4 | ST-AB
| Mocowanie na gotowym podłożu wyłącznika i złącza pomiarowego - analogia. | szt. |  | 2
2szt
8.5 | 8.5 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany, przycisk p. poo. | szt. |  | 5
5szt
8.6 | 8.6 | ST-AB
| Montaż do gotowego podłooa gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5˙mm2, przykręcane | szt. |  | 57
57szt
8.7 | 8.7 | ST-AB
| Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5˙mm2, przelotowe podwójne | szt. |  | 15
15szt
8.8 | 8.8 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany, świecznikowy | szt. |  | 29
29szt
8.9 | 8.9 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany | szt. |  | 12
12szt
8.10 | 8.10 | ST-AB
| Montaż na gotowym podłoou łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany, świecznikowy | szt. |  | 8
8szt
8.11 | 8.11 | ST-AB
| Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2 | szt. |  | 1596
1 596szt
9 | 9 | Instalacja odgromowa i uziemiająca
9.1 | 9.1 | ST-AB
| Układanie bednarki, w kanałach na gotowych uchwytach, bednarka do 200˙mm2 | m |  | 10
10m
9.2 | 9.2 | ST-AB
| Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, grunt kategorii III | m |  | 10
10m
9.3 | 9.3 | ST-AB
| Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik | szt. |  | 1
1szt
10 | 10 | Badania odbiorcze i pomiary.
10.1 | 10.1 | ST-AB
| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar |  | 3
3pomiar
10.2 | 10.2 | ST-AB
| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar |  | 7
7pomiar
10.3 | 10.3 | ST-AB
| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar |  | 12
12pomiar
10.4 | 10.4 | ST-AB
| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar |  | 38
38pomiar
10.5 | 10.5 | ST-AB
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | pomiar |  | 1
1pomiar
10.6 | 10.6 | ST-AB
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | pomiar |  | 3
3pomiar
10.7 | 10.7 | ST-AB
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny | pomiar |  | 7
7pomiar
10.8 | 10.8 | ST-AB
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika róónicowoprądowego, pierwszy | pomiar |  | 6
6pomiar
10.9 | 10.9 | ST-AB
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika róónicowoprądowego, następny | pomiar |  | 14
14pomiar
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO
|  |  | ......................................................................... | .........................................................................
|  |  | (podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika) | (podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika)